## List1
Akce: Kašna v Rokytnici v Orlických horách
Investor: Město Rokytnice v Orlických horách
Položka | Nabídková cena | Záruka |  | Výrobce | Typ
návrh vystrojení a dokumentace pro provedení díla (minimálně v rozsahu technologické schéma, schéma rozmístění jednotlivých komponent a materiálová a výrobková specifikace)
propojovací potrubí d 45 mm mezi přepadem z horního bazénu a akumulační nádrží |  |  | 0
samonosná akumulační nádrž vybavená hrubým vtokovým filtrem, sedimentačním prostorem a akumulačním prostorem |  |  | 0
čerpadlo, |  |  | 0
mechanický filtr s ručním proplachem, |  |  | 0
úprava vody pro potlačení růstu řas - UV lampa |  |  | 0
propojovací potrubí, |  |  | 0
elektroinstalace, regulace a řízení systému (minimálně doplnění elektroinstalace, variabilní časové spínání chodu, regulace výtlaků škrcením, kontrola čerpadla proti chodu na sucho, kontrola výstupních tlaků) |  |  | 0
Ostatní součásti dodávky (dokumentace skutečného provedení, protokoly o provedených zkouškách a revize, atesty a certifikáty použitých materiálů, seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, záruční listy a návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, montážní deník, zaškolení obsluhy
Ostatní dodávky dle uvážení dodavatele nad rámec specifikace ale nutné k úplnému a funkčímu provedení |  |  | 0
| 0 |  | 0
Cena celkem bez DPH | 0
DPH 21% | 0
Cena celkem vč. DPH | 0
Vážená záruka (měsíců) |  | #DIV/0!
Provozní náklady | Množství | Jednotková cena |  | Celkem
Náročnost na obsluhu objednatele (hod/měsíc) |  | 170 |  | 0 | provoz 6 měsíců v roce
Příkon použité technologie (kW/hod) |  | 3.6 |  | 0 | provoz 12 hod/den
Náklady na provozní činidla za měsíc |  |  |  | 0 | provoz 6 měsíců v roce
Roční náklady na revize |  |  |  | 0
Roční náklady na servis dodavatelem (výrobcem) |  |  |  | 0
Provozní náklady celkem Kč/rok bez DPH |  |  |  | 0
Zhotovitel vyplní pouze modře podbarvené pole výkazu výměr !