# Příloha č. 3

**Specifikace domů**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Čp. domu** | **Počet vchodů/**  **podlaží** | **Počet bytů – počet vodoměrů** | **Sběrná stanice**  **(1 ks sběrné**  **stanice na**  **vchod)** |
| Dolní Sídliště  čp. 258-260 | 3/ 5 | 1 vchod - **20**  2 vchod - **15**  3 vchod - **20** | ANO |
| Dolní Sídliště  čp. 267-268 | 2/ 5 | 1 vchod - **20**  2 vchod - **15** | ANO |
| Dolní Sídliště  čp. 233- 234 | 2/ 3 | 1 vchod - **9**  2 vchod - **9** | ANO |
| Sídliště 1. Máje  čp. 217-218 | 2/ 2 | **8** | NE |
| Sídliště 1. Máje  čp. 219 |  | **6** | NE |
| Sídliště 1. Máje  čp. 220 |  | **6** | NE |
| Dům služeb  čp. 68 |  | **11** | NE |
| Penzion, ul. Horská  čp. 303 |  | **8** | NE |
| T. G. Masaryka  čp. 97 |  | **3** | NE |
| 5. května  čp. 12 |  | **6** | NE |