## Zakázka
ROZPOČET
Stavba: | Chráněné dílny Rokytnice v O.H.
Objekt: | ZTI
Část:
P.č. | Kód ceníku | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena | Montáž | Dodávka | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Suť | Suť celkem | DPH
|  |  | Celkový součet | [7 empty] | 0.24755 |  | 0
|  | 713 | Izolace tepelné | [6 empty] | 0 | 0.0016201 | 0 | 0
1 | 713 | 713463411 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry | m | 42.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
2 | MAT | 283771030 | izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 9 mm | m | 8.6 |  |  |  |  | 2.6e-05 | 0.0002236 | 0 | 0 | 20
3 | MAT | 283771110 | izolace potrubí Mirelon Pro 28 x 9 mm | m | 26.7 |  |  |  |  | 3.1e-05 | 0.0008277 | 0 | 0 | 20
4 | MAT | 283770450 | izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 20 mm | m | 7.2 |  |  |  |  | 7.9e-05 | 0.0005688 | 0 | 0 | 20
|  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [6 empty] | 0 | 0.01593 | 0 | 0
5 | 721 | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 | m | 4 |  |  |  |  | 0.00029 | 0.00116 | 0 | 0 | 20
6 | 721 | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 | m | 6 |  |  |  |  | 0.00035 | 0.0021 | 0 | 0 | 20
7 | 721 | 721174045 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 | m | 8 |  |  |  |  | 0.00114 | 0.00912 | 0 | 0 | 20
8 | 721 | 721174063 | Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 110 | m | 3 |  |  |  |  | 0.00109 | 0.00327 | 0 | 0 | 20
9 | 721 | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
10 | 721 | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
11 | 721 | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
12 | 721 | 721273153 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 | kus | 1 |  |  |  |  | 0.00028 | 0.00028 | 0 | 0 | 20
|  | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [6 empty] | 0 | 0.037358 | 0 | 0
13 | 721 | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 15.8 |  |  |  |  | 0.0006 | 0.00948 | 0 | 0 | 20
14 | 721 | 722174023 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm | m | 26.7 |  |  |  |  | 0.00097 | 0.025899 | 0 | 0 | 20
15 | 721 | 722220111 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem | kus | 9 |  |  |  |  | 0.00013 | 0.00117 | 0 | 0 | 20
16 | 721 | 722220121 | Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem | pár | 1 |  |  |  |  | 0.00026 | 0.00026 | 0 | 0 | 20
17 | 721 | 722239103 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1 | kus | 1 |  |  |  |  | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 20
18 | MAT | 551141481 | kulový kohout PN35, T 185°C, plnoprůtokový, s vypouštěním, nikl, páčka, R910S 1" červený | kus | 1 |  |  |  |  | 0.000529 | 0.000529 | 0 | 0 | 20
|  | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty | [6 empty] | 0 | 0.1304 | 0 | 0
19 | 721 | 725119122 | Montáž klozetových mís kombi | kus | 2 |  |  |  |  | 0.00275 | 0.0055 | 0 | 0 | 20
20 | MAT | 642336700 | klozet keramický kombi s hlubokým splachováním odpad svislý OLYMP 822617 | kus | 2 |  |  |  |  | 0.0272 | 0.0544 | 0 | 0 | 20
21 | MAT | 551119920 | ventil rohový s filtrem | kus | 2 |  |  |  |  | 0.000167 | 0.000334 | 0 | 0 | 20
22 | 721 | 725129102 | Montáž pisoáru s automatickým splachováním | kus | 1 |  |  |  |  | 0.00099 | 0.00099 | 0 | 0 | 20
23 | MAT | 642513110 | pisoár GOLEM Golem Antivandal s radarovým senzorem, sítové napájení | kus | 1 |  |  |  |  | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | 20
24 | MAT | 551119919 | ventil rohový | kus | 1 |  |  |  |  | 0.000167 | 0.000167 | 0 | 0 | 20
25 | 721 | 725219102 | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva | soubor | 2 |  |  |  |  | 0.00264 | 0.00528 | 0 | 0 | 20
26 | MAT | 642173110 | umyvadlo keramické s otvorem LYRA PLUS 815382 | kus | 2 |  |  |  |  | 0.011 | 0.022 | 0 | 0 | 20
27 | 721 | 725829131 | Montáž baterie umyvadlové stojánkové | kus | 2 |  |  |  |  | 4e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 20
28 | MAT | 551440060 | baterie umyvadlová páková 55096.0 | kus | 2 |  |  |  |  | 0.0018 | 0.0036 | 0 | 0 | 20
29 | MAT | 551119919 | ventil rohový | kus | 4 |  |  |  |  | 0.000167 | 0.000668 | 0 | 0 | 20
30 | 721 | 725339111 | Montáž výlevky | soubor | 1 |  |  |  |  | 0.00059 | 0.00059 | 0 | 0 | 20
31 | MAT | 642711010 | výlevka keramická MIRA 5104.6 bílá | kus | 1 |  |  |  |  | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 20
32 | 721 | 725829101 | Montáž baterie nástěnné pákové | kus | 1 |  |  |  |  | 0.00016 | 0.00016 | 0 | 0 | 20
33 | MAT | 551431660 | baterie páková 55070,0 METALIA | kus | 1 |  |  |  |  | 0.0018 | 0.0018 | 0 | 0 | 20
34 | 721 | 725829111 | Montáž baterie stojánkové dřezové | kus | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
35 | MAT | 551439910 | baterie stojánková dřezová | kus | 1 |  |  |  |  | 0.0015 | 0.0015 | 0 | 0 | 20
36 | MAT | 551119919 | ventil rohový | kus | 2 |  |  |  |  | 0.000167 | 0.000334 | 0 | 0 | 20
|  | 732 | Ohřev TUV | [6 empty] | 0 | 0.06224 | 0 | 0
37 | 731 | 732219301 | Montáž ohříváku vody stojatého kombinovaného do 200 litrů | soubor | 1 |  |  |  |  | 0.00124 | 0.00124 | 0 | 0 | 20
38 | MAT | 484387000 | ohřívač zásobníkový kombinovaný závěsný, svislý OKC objem 120l | kus | 1 |  |  |  |  | 0.061 | 0.061 | 0 | 0 | 20

## Popis
POPIS FORMÁTU EXCEL STANDARD
Sloupec | Hodnoty | Význam | Nutno vyplnit
Kód ceníku | KP | položka je konstrukční prvek s neurčeným kódem ceníku | x
| MAT | položka je materiál
| jiné (číslo) | položka je konstrukční prvek a číslo určuje kód ceníku
Kód položky |  | kód položky resp. kód stavebního dílu | x
Název položky |  | název položky nebo stavebního dílu
MJ |  | měrná jednotka (při stavebních dílech nevyplněna)
Množství |  | množství (při stavebních dílech nevyplněno)
Jednotková cena |  | jednotková cena (při stavebních dílech nevyplněna)
Montáž |  | celková cena montážní položky (při stavebních dílech součet za díl)
Dodávka |  | celková cena materiálu (při stavebních dílech součet za díl)
Cena celkem |  | celková cena (při stavebních dílech součet za díl)
Hmotnost |  | jednotková hmotnost (při stavebních dílech nevyplněna)
Hmotnost celkem |  | celková hmotnost (při stavebních dílech součet za díl)
Suť |  | jednotková suť (při stavebních dílech nevyplněna)
Suť celkem |  | celková suť (při stavebních dílech součet za díl)
DPH |  | sazba DPH (při stavebních dílech nevyplněna)
Při importu se:
- importují údaje z prvního listu sešitu
- do rozpočtu načítávají všechny neprázdné řádky od řádku 8
- do rozpočtu přebírají údaje z tučně označených sloupců
- rozlišuje materiál od konstrukčního prvku pomocí hodnoty MAT v sloupci Kód ceníku
- do krycího listu přenášejí názvy z políček B2, B3 a B4 jako název stavby, objektu resp. části
Poznámka: Tento list je v souboru XLS nepovinný.