## Zakázka
ROZPOČET
Stavba: | Chráněné dílny Rokytnice v O.H.
Objekt: | UT
Část:
P.č. | Kód ceníku | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena | Montáž | Dodávka | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Suť | Suť celkem | DPH
|  |  | Celkový součet | [7 empty] | 0.43481 |  | 0
|  | 713 | Izolace tepelné | [6 empty] | 0 | 0.0051393 | 0 | 0
1 | 713 | 713463411 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry | m | 125.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
2 | MAT | 283770950 | izolace potrubí Mirelon Pro 15 x 13 mm | m | 63.4 |  |  |  |  | 3.4e-05 | 0.0021556 | 0 | 0 | 20
3 | MAT | 283771050 | izolace potrubí Mirelon Pro 18 x 13 mm | m | 13.9 |  |  |  |  | 3.8e-05 | 0.0005282 | 0 | 0 | 20
4 | MAT | 283771040 | izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 13 mm | m | 33.5 |  |  |  |  | 4.3e-05 | 0.0014405 | 0 | 0 | 20
5 | MAT | 283771120 | izolace potrubí Mirelon Pro 28 x 13 mm | m | 20.3 |  |  |  |  | 5e-05 | 0.001015 | 0 | 0 | 20
|  | 731 | Ústřední vytápění - kotelny | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 731 | 731151600 | Montáž regulace vč. prostorového termostatu | soubor | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
7 | 731 | 731151700 | Úprava rozvodů ÚT v přízemí | soubor | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
8 | 731 | 731151800 | Napojení a vysazení odbočky na CSTV | soubor | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
|  | 732 | Ústřední vytápění - strojovny | [6 empty] | 0 | 0.02516 | 0 | 0
9 | 731 | 732113102 | Hydraulická výhybka WH 40 | kus | 1 |  |  |  |  | 0.0222 | 0.0222 | 0 | 0 | 20
10 | 731 | 732421464 | Čerpadlová skupina UK s čerpadlem Alpha2 25-40 | soubor | 1 |  |  |  |  | 0.00296 | 0.00296 | 0 | 0 | 20
|  | 733 | Ústřední vytápění - potrubí | [6 empty] | 0 | 0.074183 | 0 | 0
11 | 731 | 733222302 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním 15x1 | m | 63.4 |  |  |  |  | 0.00037 | 0.023458 | 0 | 0 | 20
12 | 731 | 733222303 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním 18x1 | m | 13.9 |  |  |  |  | 0.00055 | 0.007645 | 0 | 0 | 20
13 | 731 | 733222304 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním 22x1 | m | 33.5 |  |  |  |  | 0.00068 | 0.02278 | 0 | 0 | 20
14 | 731 | 733222305 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním 28x1.5 | m | 20.3 |  |  |  |  | 0.001 | 0.0203 | 0 | 0 | 20
|  | 734 | Ústřední vytápění - armatury | [6 empty] | 0 | 0.004043 | 0 | 0
15 | 731 | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 2 |  |  |  |  | 8e-05 | 0.00016 | 0 | 0 | 20
16 | MAT | 551141240 | kulový kohout 1/2" | kus | 2 |  |  |  |  | 0.000186 | 0.000372 | 0 | 0 | 20
17 | 731 | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 2 |  |  |  |  | 0.00011 | 0.00022 | 0 | 0 | 20
18 | MAT | 551141260 | kulový kohout 3/4" | kus | 2 |  |  |  |  | 0.000318 | 0.000636 | 0 | 0 | 20
19 | 731 | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 6 |  |  |  |  | 0.00015 | 0.0009 | 0 | 0 | 20
20 | MAT | 510510039 | Filtr 1" | kus | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
21 | MAT | 510510079 | Kulový kohout 1" | kus | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
22 | MAT | 510510179 | Zpětný ventil 1" | kus | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
23 | MAT | 551280156 | Heimeier - termostatická hlavice pro tělesa VK | kus | 9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
24 | MAT | 551284140 | šroubení pro napojení na měď 15 | pár | 9 |  |  |  |  | 5.5e-05 | 0.000495 | 0 | 0 | 20
25 | MAT | 551283420 | radiátorové šroubení rohové, VEKOLUX N 1/2" | kus | 9 |  |  |  |  | 0.00014 | 0.00126 | 0 | 0 | 20
|  | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa | [6 empty] | 0 | 0.32628 | 0 | 0
26 | 731 | 735159210 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | kus | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
27 | MAT | 484573660 | těleso otopné deskové RADIK D-95 typ21VK V600 L400 mm | kus | 1 |  |  |  |  | 0.0112 | 0.0112 | 0 | 0 | 20
28 | MAT | 484573830 | těleso otopné deskové RADIK D-95 typ22VK V600 L800 mm | kus | 2 |  |  |  |  | 0.02608 | 0.05216 | 0 | 0 | 20
29 | 731 | 735159230 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm | kus | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
30 | MAT | 484573750 | těleso otopné deskové RADIK D-95 typ21VK V600L1400 mm | kus | 2 |  |  |  |  | 0.04018 | 0.08036 | 0 | 0 | 20
31 | MAT | 484573880 | těleso otopné deskové RADIK D-95 typ22VK V600L1400 mm | kus | 4 |  |  |  |  | 0.04564 | 0.18256 | 0 | 0 | 20

## Popis
POPIS FORMÁTU EXCEL STANDARD
Sloupec | Hodnoty | Význam | Nutno vyplnit
Kód ceníku | KP | položka je konstrukční prvek s neurčeným kódem ceníku | x
| MAT | položka je materiál
| jiné (číslo) | položka je konstrukční prvek a číslo určuje kód ceníku
Kód položky |  | kód položky resp. kód stavebního dílu | x
Název položky |  | název položky nebo stavebního dílu
MJ |  | měrná jednotka (při stavebních dílech nevyplněna)
Množství |  | množství (při stavebních dílech nevyplněno)
Jednotková cena |  | jednotková cena (při stavebních dílech nevyplněna)
Montáž |  | celková cena montážní položky (při stavebních dílech součet za díl)
Dodávka |  | celková cena materiálu (při stavebních dílech součet za díl)
Cena celkem |  | celková cena (při stavebních dílech součet za díl)
Hmotnost |  | jednotková hmotnost (při stavebních dílech nevyplněna)
Hmotnost celkem |  | celková hmotnost (při stavebních dílech součet za díl)
Suť |  | jednotková suť (při stavebních dílech nevyplněna)
Suť celkem |  | celková suť (při stavebních dílech součet za díl)
DPH |  | sazba DPH (při stavebních dílech nevyplněna)
Při importu se:
- importují údaje z prvního listu sešitu
- do rozpočtu načítávají všechny neprázdné řádky od řádku 8
- do rozpočtu přebírají údaje z tučně označených sloupců
- rozlišuje materiál od konstrukčního prvku pomocí hodnoty MAT v sloupci Kód ceníku
- do krycího listu přenášejí názvy z políček B2, B3 a B4 jako název stavby, objektu resp. části
Poznámka: Tento list je v souboru XLS nepovinný.